国内竞争性磋商文件

（货物采购）

项目编号：ZSDA-ZFCG191121-004

项目名称：中山职业技术学院2019年一体化实训设备采购项目

中达安股份有限公司

2019年11月

温馨提示

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒；如有不一致的地方，以磋商文件为准。）

一、投标人报名成功后应密切关注本项目磋商公告发布的网站媒体（具体网站见“磋商邀请函”），代理机构可能会在上述网站上发布项目更正公告或澄清公告。

二、为避免因迟到而失去投标资格，请投标人在开标时间前30分钟内进行签到，签到成功应及时提交纸质投标文件。

三、投标保证金必须于投标截止时间前到达中达安股份有限公司账户（开户行及账号见“投标人须知”）。为避免因投标保证金未在投标截止时间前到账而导致投标被拒绝，建议提前3个工作日转账。转账成功后，请务必把转账成功的业务回单截图或原件扫描件发送到采购代理机构邮箱1635755169@qq.com，以便采购代理机构的财务人员核实。

四、请仔细检查投标文件是否已按磋商文件要求签名、盖章、签署日期。

五、投标文件应按顺序编制页码。

六、根据“节约能源、保护环境”要求，建议投标人双面打印投标文件。

七、投标人请注意区分投标保证金及代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按磋商文件的要求存入指定的保证金专用账户，代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

八、为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，如购买了磋商文件而决定不参加本次项目的投标人，请在投标文件递交截止时间的3日前，按《磋商邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。

九、本公司将严守法律法规及行业规范完成本项目代理服务，未经委托单位书面同意不增加任何收费项目；严禁员工以口头、书面或暗示等任何形式向招投标相关人员表达有可能影响公开、公平、公正的行为；严禁员工直接或间接接受钱财物品；如有发现，请拨打投诉电话0760-88929802向我们反映，谢谢！

目录

第一章 磋商邀请函	3

第二章 用户需求书	5

第三章 投标人须知	24

第四章 评标办法	34

第五章 合同格式	41

第六章 投标文件格式	45

# 第一章 磋商邀请函

中达安股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中山职业技术学院（以下简称“采购人”）的委托，对中山职业技术学院2019年一体化实训设备采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人参加。有关事项如下：

一、采购项目的内容及需求

1、项目名称：中山职业技术学院2019年一体化实训设备采购项目。

2、项目编号：ZSDA-ZFCG191121-004。

3、采购预算及最高限价：人民币265,000.00元。

4、资金来源：财政资金。采购人确认采购预算资金已经落实。

5、项目地点：中山职业技术学院。

6、项目简要内容：一体化实训设备一批。详细内容请参阅磋商文件的《用户需求书》。

7、本项目不允许提交备选方案。

二、投标人的资格条件

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人并独立于采购人和采购代理机构；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、投标人信用记录查询（查询时间为提交投标文件截止时间，由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）和投标人所属的省级政府公共信用信息管理系统等渠道查询相关投标人信用记录，将查询的投标人信用记录提供给评审现场；被人民法院列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的（处罚期限届满的除外），为无效投标文件。

7、本项目不接受分公司和联合体磋商；

8、已在采购代理机构登记报名并购买了磋商文件。

三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价（以下均采用北京时间，24小时制）

1、报名和购买文件时间：2019年11月27日至2019年12月3日（节假日除外）每天8:30～12：00，14：30～17：30。

2、报名地点：中山市石岐区中山二路52号1幢202、203卡（中达安股份有限公司）。报名时携带营业执照复印件和经办人身份证原件及身份证正反面复印件（需加盖公章）。

3、磋商文件售价：文件每套售价300元，售后不退（不办理邮购，现场电子或现金支付）。

四、递交投标文件、投标截止、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2019年12月6日上午9：00-9：30；

2、投标截止时间：2019年12月6日上午9：30；

3、开标时间：2019年12月6日上午9：30；

4、开标评标地点：中山市石岐区中山二路52号1幢202、203卡开标室。

5、本公告期限（3个工作日）自2019年11月27日至2019年11月29日止。

6、本公告在中达安股份有限公司上发布（http://www.gddaan.com/）。

五、采购代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次采购活动所发生的任何成本或费用。

六、采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：中山职业技术学院

地址：中山市东区博爱七路25号

联 系 人：谭老师

电    话：0760-88365566

采购代理机构名称：中达安股份有限公司

地    址：中山市石岐区中山二路52号1幢202、203卡

联 系 人：邓工

电    话：0760-88929801

传    真：0760-88929802

E - mail：1635755169@qq.com

中达安股份有限公司

2019年11月27日

# 第二章 用户需求书

## 一、总则

1、本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

2、本次采购的项目及范围为：中山职业技术学院2019年一体化实训设备采购项目。

★3、本项目最高限价为人民币265,000.00元，投标人的报价不得超出其最高限价，否则视为无效投标。

4、交货地点：中山职业技术学院。

★5、交货时间：合同签订后60个日历天完成交货调试验收并交付采购人使用。

6、货物必须为合格产品，应当优先采购本国产品，质量达到国家有关标准，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

7、中标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内中标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

8、中标人承包及负责磋商文件中对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等。

9、中标人未经采购人批准，不得再以任何方式转包或分包。

10、本需求中带“★”符号的条款为该设备的实质性条款，如投标人没有全部响应（不满足、不响应或负偏离）则视为非实质性响应磋商文件的要求，作无效投标处理。

凡标示有“▲”符号的技术参数将作为重点评分的对象，不代表实质性条款，投标人须尽量满足、响应或正偏离，否则会影响得分。

投标人在响应投标文件中对这部分内容应尽量列出具体参数或作出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将会影响其技术商务得分。

11、本项目需要现场演示，请投标人自备手提电脑到开标现场进行演示。以便磋商小组进行评审。

## 二、项目基本要求

1、投标人所提供产品的性能，配置参数等不能低于磋商文件所提出的要求。

2、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的产品，则按违约处理。

3、投标人应根据招标范围列表的内容在技术规格对比表中逐项应答，并在分项报价表中提供投标设备的品牌、实际产地、技术性能参数等详细的技术资料。

4、投标人须承担所供货物牵涉的知识产权等法律责任。

5、本用户需求中的有关要求，投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

9、采购人在授予合同时，可对招标文件中规定的设备予以适当的增加或减少。

10、本项目要求中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于本用户需求书的标准。

11、投标人须在投标文件中填写《技术条款响应表》，当投标文件中技术参数与磋商文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或 “负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。完全响应是满足招标文件要求。

12、投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

## 三、采购产品技术规格、要求和数量

| 序号 | 仪器设备名称 | 性能指标和要求 |  |  | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★机电一体化存储系统 | ▲1、报价人若非所投设备制造商，须提供设备制造商针对本项目出具的售后服务承诺书原件或扫描件（加盖公章）。 ▲2、报价人若非所投设备制造商，须提供设备制造商针对本项目出具的授权书原件或扫描件（加盖公章）。 3、整体要求： 3.1设备功能单元和工作站可以组合和扩展成复杂自动化系统和CIM单元。每个功能单元都安装在带安装孔的槽板上，多个功能单元可以连接到一个工作站或系统上一起使用，也可以单独使用。主要用于模拟全自动化的工件组装过程，在机电一体化存储系统中包括搬运、加工和存储。该项目按照德国职业教育模式由机电一体化功能单元组合而成，具有模块化、无缝集成、灵活自如、实用性强等特点，完美地适用于自动化技术和机电一体化领域的教学。 3.2每一个功能单元构成一个特定完整的任务，并附有学员的教学文件。培训项目的学习目标有工作规划、技术交流、手工和机械加工，调试，故障排除和工作流程的自动化等。 可实现搬运、按压和存储等应用。搬运装置利用真空吸盘吸取工件方块并放置于组装机的按压位置上进行按压，使得上下两个半块方块组合成一个组合体。随后，搬运装置将该组合体吸取并放到存储架上。 ★3.3由2个底板（槽板）组成。在底板上安装机电一体化功能单元：带真空吸盘的搬运装置，组装机以及存储架。该系统包含SIMATIC S7-1516-3 PN/DP可编程逻辑控制器（PLC）和HMI 触摸屏SIMATIC TP700。该控制器带有ProfiNet接口，通过它可以与其他控制器相互连接。另外，它还具有Profibus接口。 3.4结构要求： ▲3.4.1搬运装置 尺寸：355 x 215 x 365 mm (L x x H)； 工作压力：4bar 工作电压：24 VDC 组件： 4个气缸开关； 1个电感式传感器 1个压力开关 3个5/2通阀 2个双作用气缸 1个24V 直流减速电机 电机编码器 1Q 速度控制器 对PLC的要求： 8点PLC数字输入，其中2点快速计数；8点PLC数字输出；1点模拟PLC输出 ▲3.4.2组装机 尺寸：180 x 410 x 315 mm (L x x H)； 工作压力：4 bar 工作电压：24 VDC 组件： 7个气缸 3个5/2通阀 3个双向作用气缸 对PLC的要求： 7点PLC数字输入；6点PLC数字输出 ▲3.4.3 ASRS（存储架） 规格：500 x 405 x 575 mm (L x x H) 工作压力：4bar 工作电压：24 VDC 组件： 2个叉形光栅 1个变速电机70 /min 1个变速电机230 /min 4个微动开关 1个5/2通阀 1个双作用气缸 2个气缸开关 1个漫反射传感器 对PLC的要求： 9点PLC数字输入； 6点PLC数字输出 3、设备整体技术参数要求： 3.1、设备技术指标： 电源： 230 VAC，50 Hz 内部工作电压： 24 V DC 压缩空气：最小 6 bar，最大10 bar 压缩空气消耗量： 约10 l / min 尺寸： 1200 x 1010 x 630 mm 重量（包括文件和立方体）： 44.1 kg ▲PLC: S7-1516-3PN / DP ▲触摸屏：TP700 4.要求本设备同时能满足以下要求： ▲4.1学习目标 工作计划，技术交流 传感器及其应用 机电系统中的执行器 气动 测量和检查电量 测试和调整机电系统中的传感器和执行器 调试和操作机电一体化系统 机电系统故障排除和维护 机电系统编程 PLC编程 通过ProfiNet进行控制器联网 图形用户界面（HMI，MMI）的配置和编程 5.适用专业: 机电一体化 电气自动化 ▲6.一共包括不少于232种不同的工件，详见附件：《机电一体化存储系统工件明细清单》 ▲7.必须配备包含组装机功能单元等的不少于3本的功能单元配套工作页。工作页内容需包含：任务描述、引导问题、工作计划表、技术图纸、检查和评估表等。 8.配置功能说明： |  |  | 1套 |
|  |  | 序号 | 配置名称 | 配置说明及功能描述 |  |
|  |  | 1 | ▲搬运装置 | 搬运装置实现了工件取放任务的应用：将工件从一个位置取出，然后存放在另外一个位置。 该三轴机械手的搬运装置由带集成旋转编码器的直流电机进行驱动，可覆盖270°的工作范围。垂直和水平轴由两个双作用气缸驱动。工件的拾取主要由机械手的真空吸盘实现。通过与其他机电一体化功能模块一起使用，可实现： 从传送带上拾取工件并将它们传输到气压机/组装机上进行进一步加工 从传送带拾取工件并将它们转移 （开标现场需提供本工作站设计效果图或实物图；不提供或提供与要求不符的不得分） |  |
|  |  | 2 | ▲组装机 | 功能单元组装机主要对工件进行组装。 在放入工件后，工件夹持器将待加工的部件输送到组装机的加工区，安全门关闭，气缸向下对部件进行按压。 在两个半块方块组装成整个工件后，安全门打开，组装好的工件被推出加工区，等待进一步的运输。组装机在加工过程中，加工区四面密封，通过树脂玻璃制成的安全门可以观察整个按压过程。 （开标现场需提供本工作站设计效果图或实物图；不提供或提供与要求不符的不得分） |  |
|  |  | 3 | ▲ASRS（存储架） | ASRS 功能模块由一个架子和存储检索单元组成，安装在两个装配台上。待存储的工件可通过搬运装置传输到存储检索单元，然后存储在架子上。工件也可以按照相反的存储顺序从ASRS取出，然后输送到其他位置。ASRS共有28个存储位置，工件的存放和取出是由一个双作用气缸完成的。工作压力为4 bar。 （开标现场需提供本工作站设计效果图或实物图；不提供或提供与要求不符的不得分） |  |
| 2 | 机械加工基础互动式课程系统 | ★1.包含十三个专业教学模块和一个测试模块，集成五种不同的课程，即：金属切削加工课程、检测与公差配合课程、工作计划与机械读图课程、分离与合成工艺课程、焊接工艺课程。整个系统覆盖了从基础到专业培训，适用制造加工相关专业，如：机电一体化、数控技术、模具制造技术、工业设计、机器人应用与维护技术等，含有同步中文语音讲解功能和人机互动等现代的教学方法，并配有大量的题库。 2.模块包括： 2.1.检测1模块：可以利用文字、图片、动态图，普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包含：测量（测长仪，测角仪，长度测量技术的基本概念，可完成的教学内容考查）；量规检验（平面度检测，形状量规检验，尺寸量规检验、极限量规检验、可完成的教学内容考察）；表面检测（定义、形状误差、表面特征参数、表面检测方法、可完成的教学内容考查）教学资源库。 2.2.检测2模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：尺寸公差（定义、基本概念、一般公差、ISO公差系、尺寸公差的检验），配合（定义、配合形式、配合系、配合选择、配合尺寸的检验），形状与位置公差（定义、公差带、形状公差、位置公差、坐标测量仪）教学资源库； 2.3.切削加工1模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：切削部分（定义、切削加工的过程、切削加工的角度、錾），准备（划线：定义、划线基准、划线工具、进行；冲孔：定义、样冲、进行；事故防护），锯（定义、锯削、过程、事故防护），锉（定义、锉子、过程、事故防护），可完成的教学内容考查教学资源库。 2.4.切削加工2模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：钻孔（定义、钻孔工具、钻机、钻孔过程），锪孔（定义、锪钻、锪孔过程），铰孔（定义、铰刀、铰孔过程），事故防护及可完成的教学内容考查的教学资源库。 2.5.切削加工3模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：车削定义、车床、车刀、车削过程（准备：刀具夹持、工件夹持、切削用量、锥面车削计算；进行：主运动、操作技巧、车削方法、工作计划）事故预防与环境保护，可完成的教学内容考查的教学资源库； 2.6.切削加工4模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：铣削定义，铣床、铣刀、铣削过程（准备：刀具夹持、工件夹持、切削参数、分度计算；实施：主运动、加工工艺、铣削方法、加工实例、工作计划），事故预防&环境保护，可完成的教学内容考查的教学资源库。 2.7.切削加工5模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：磨削的定义，磨床，磨具，磨削过程（准备：工具夹持、工件夹持、切削参数；实施：主运动、加工工艺、磨削方法、加工示例、工作计划），事故预防&环境保护，可完成的教学内容考查的教学资源库。 2.8.切削加工6模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：螺纹的构造（应用、形成、螺纹名称、导程的影响），螺纹加工（方法、准备：尺寸、内螺纹尺寸、外螺纹尺寸、螺纹退刀槽、润滑剂；实施：方法概要、手工内螺纹切削、手工外螺纹切削、丝锥、使用车床的螺纹加工、铣螺纹、螺纹检验），事故预防，可完成的教学内容考查的教学资源库； 2.9.切削加工7模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：工艺（基本概念、刀具、刀具材料：要求、概要、转位式刀片），过程（准备：刀具、夹具、切削用量、冷却润滑剂；实施：操作技术、结果、方法），可完成的教学内容控制的教学资源库； 2.10.连接1模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：定义、螺纹连接（定义、螺栓、螺母、名称、螺纹防松装置、工具、过程、事故预防），销连接（销的类型、过程），螺栓连接、柳接（定义、铆钉类型、工具、过程）、轴轂连接（定义、弹性连接、键连接、外形连接）、粘接（定义、弹性连接、键连接、外形连接），钎焊连接（定义、工具、焊料、助熔剂、过程、钎焊缺陷、事故预防），可完成的教学内容控制的教学资源库； 2.11.连接2模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：熔焊连接（定义、焊接方法、焊接接头、焊缝、焊接位置），气焊（定义、焊接气体、焊接设备、工作设备、过程、超声波检验），手工电弧焊（定义、焊接电源、工作位置、工作设备、棒状电极、过程、焊接缺陷、事故预防），气体保护焊（定义、保护气、MIG/MAG焊接、WIG焊接、焊接缺陷、事故预防），可完成的教学内容考察的教学资源库； 2.12.工作规划模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：图纸阅读（视图、，尺寸标注、公差标注、表面特征标注、剖面图形、螺纹图形、简化图形），技术交流（标注、交流工具、绘图设备），生产计划的建立（准备、工作计划、装配计划、文件汇编），可完成的教学内容考查的教学资源库； ▲2.13.切割和变形模块：可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解，包括：切割（单刀切断、对向切断、剪切、热切割、事故预防）；变形（弯曲、矫正、其他方法、事故预防），可完成的教学内容考查的教学资源库； ▲2.14.测试模块：考题知识点必须涵盖但不限于：测量、检具、表面测试、尺寸公差、配合、形状&位置公差、划线&冲眼、锯削、锉削、钻削、锪孔、铰孔、车削、铣削、磨削、螺纹、工艺、切割、变形、图纸阅读、技术交流&创建生产计划、连接方式&螺纹连接、销连接、铆接&轴毂连接、粘接&钎焊、熔焊&气焊、手工电弧焊、气体保护焊。考题总数不少于450题，使用者可以选择全部考题或任意知识点进行练习测试。 |  |  | 1套 |
| 3 | IHK机电一体化考试模拟训练软件 | 1.通过IHK机电一体化考试模拟训练软件，可以学习和掌握IHK实操考试中的GRAFCET流程图知识，为考试做好准备。 ★2.以IHK2016年、2017年、2018年考试项目为载体，对真实考试设备进行模拟仿真。在仿真设备中，可以观察给定的GRAFCET流程图的执行情况并理解它们的工作原理。 3.另外，还可以设计自己的GRAFCET流程图并用于控制系统。 3.1真实考试设备的模拟仿真 3.2观察并理解给定的GRAFCET流程图 3.3设计自己的GRAFCET流程图并用于控制系统 3.4 PLC编程，并在仿真设备上试运行 3.5监控GRAFCET流程图并理解它们的工作原理。 ▲仿真的考试设备可以和LOGO!8、 S7-300,TCP/IP、 S7-300,USB、S7-1200、S7-1500连接 |  |  | 1套 |
| 4 | 气动实训软件 | 1.气动实训软件可以模拟仿真气动控制过程或借助GRAFCET流程图建立气动控制。 ▲2.每个情景中要有配套练习题。练习题的答案能被记录下来。 ★3.练习项目不少于 3.1分球装置- 单作用气缸的间接控制 3.2钣金成形压机-双作用气缸的间接控制 3.3盖章机 - 双作用气缸的路径控制 3.4填料装置 - 双作用气缸的时间控制 3.5折弯装置 - 双作用气缸的压力控制 3.6通风口 - 使用5/3-通阀和阻挡装置的停止控制 3.7分离 - 带或门型梭阀和与门型梭阀的导向控制 3.8工件运输 - 两个双作用缸的间接控制 3.9铆接装置 - 两个带脉冲阀双作用气缸的间接控制 3.10工件印刷 - 两个双作用气缸的顺序控制 |  |  | 1套 |

附件1：

机电一体化存储系统工件明细清单

| 序号 | 配 置 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU 1516-3 PN / DP | 个 | 1 |
| 2 | 数字量输入模块DI 32 X DC24V | 个 | 1 |
| 3 | 数字量输出模块DQ 32 X DC24V / 0.5A | 个 | 1 |
| 4 | 模拟量输入模块AI 8 X U / I / RTD / TC | 个 | 1 |
| 5 | 模拟量输出模块AQ 4 X U / I ST | 个 | 1 |
| 6 | 安全继电器 | 个 | 1 |
| 7 | TP700触摸屏 | 个 | 1 |

附件2：

机电一体化存储系统耗材明细清单

| 1 | DIN导轨 TS15 l=490 | 条 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | DIN导轨 TS35 L=117 | 条 | 1 |
| 3 | DIN导轨 TS35 L=45 | 条 | 1 |
| 4 | ISO 气缸 | 个 | 2 |
| 5 | T型连接件 | 个 | 1 |
| 6 | T型螺母 M4 NU6 | 个 | 126 |
| 7 | T型螺母 M6 NU8 | 个 | 26 |
| 8 | DIN导轨 TS15 l=490 | 条 | 1 |
| 9 | 安装底座 | 个 | 12 |
| 10 | 板 | 个 | 21 |
| 11 | 变速电机 | 个 | 2 |
| 12 | 槽板 100/30x490 (34053044) | 块 | 4 |
| 13 | 槽板 100x30x490 (中型) | 块 | 5 |
| 14 | 槽板 80/14x180 (34053295) | 块 | 4 |
| 15 | 槽板 80/14x355 (34053295) | 块 | 2 |
| 16 | 槽板 80/14x390 (34053295) | 块 | 2 |
| 17 | 槽板 80/14x80 (34053295) | 块 | 1 |
| 18 | 叉形光电传感器 | 个 | 1 |
| 19 | 叉形件 | 个 | 1 |
| 20 | 插拔式桥接件 3,5 / 6 | 个 | 5 |
| 21 | 插拔式桥接件 3,5 / 7 | 个 | 3 |
| 22 | 沉头螺钉 ISO 10 642 - M3x10 - A2 | 个 | 4 |
| 23 | 沉头螺钉 ISO 10 642 - M3x6 - 8.8 | 个 | 12 |
| 24 | 沉头螺钉 ISO 10 642 - M4x10 - 8.8 | 个 | 8 |
| 25 | 沉头螺钉 ISO 10 642 - M4x12 - 8.8 | 个 | 2 |
| 26 | 沉头螺钉 ISO 10 642 - M4x20 - 8.8 | 个 | 1 |
| 27 | 沉头螺钉 ISO 10 642 - M4x8 - 8.8 | 个 | 2 |
| 28 | 沉头螺钉 ISO 10 642 - M5x10 - 8.8 | 个 | 5 |
| 29 | 沉头螺钉 ISO 10 642 - M5x16 - 8.8 | 个 | 3 |
| 30 | 沉头螺钉 ISO 10 642 - M5x20 - 8.8 | 个 | 4 |
| 31 | 沉头螺钉 ISO 10642 - M6x10 - 8.8 | 个 | 12 |
| 32 | 沉头螺钉 ISO 10642 - M6x20 - 8.8 | 个 | 2 |
| 33 | 齿形皮带 | 个 | 1 |
| 34 | 齿形皮带轮 | 个 | 2 |
| 35 | 传动件 | 个 | 1 |
| 36 | 传感器支架 | 个 | 1 |
| 37 | 磁簧开关 | 个 | 3 |
| 38 | 磁性开关 | 个 | 4 |
| 39 | 带旋转编码器的24V变速电机 | 个 | 1 |
| 40 | 导板 | 块 | 1 |
| 41 | 导轨车 | 个 | 1 |
| 42 | 导轨滑块 | 个 | 1 |
| 43 | 导轨轴承 | 个 | 2 |
| 44 | 底板 | 个 | 1 |
| 45 | 电感式传感器 | 个 | 1 |
| 46 | 线槽14/24x15 Glieder | 条 | 1 |
| 47 | 线槽 15x20x400 | 条 | 2 |
| 48 | 线槽 20x20x145 | 条 | 1 |
| 49 | 线槽 20x20x230 | 条 | 1 |
| 50 | 线槽 MP 14/ 20x21 Glieder | 条 | 1 |
| 51 | 垫圈 DIN 125 - A 3.2 - 140HV-A2 | 个 | 4 |
| 52 | 垫圈 DIN 125 - A 4.3 - 140HV-A2 | 个 | 100 |
| 53 | 垫圈 DIN 125 - A 5.3 - 140HV | 个 | 8 |
| 54 | 垫圈 DIN 125 - A13 - 140HV-A2 | 个 | 1 |
| 55 | 垫圈 DIN 125- A 8.4- 140HV-A2 | 个 | 2 |
| 56 | 垫圈 ISO 7089- A 4.3 - 140HV | 个 | 18 |
| 57 | 垫圈 ISO 7090 - 2,5 | 个 | 2 |
| 58 | 定位角件 | 个 | 1 |
| 59 | 端板 | 个 | 9 |
| 60 | 端子排标记条 | 个 | 6 |
| 61 | 二位三通手动截止阀 | 个 | 1 |
| 62 | 二位五通电磁阀 | 个 | 6 |
| 63 | 法兰式套管 | 个 | 6 |
| 64 | 漫反射传感器 | 个 | 1 |
| 65 | 防护玻璃 | 个 | 2 |
| 66 | 防护门 | 个 | 1 |
| 67 | 防护罩 | 个 | 2 |
| 68 | 盖板 | 块 | 1 |
| 69 | 盖板 20x20 | 块 | 24 |
| 70 | 盖板 30x30 | 块 | 8 |
| 71 | 盖板 80x14 sw | 块 | 18 |
| 72 | 盖板型材 394mm SW NU8 | 条 | 4 |
| 73 | 盖板型材 490mm SW NU8 | 条 | 4 |
| 74 | 盖板型材 494mm SW NU8 | 条 | 4 |
| 75 | 过滤减压阀 | 个 | 1 |
| 76 | 滑块 第二部分 | 个 | 1 |
| 77 | 滑块 第一部分 | 个 | 1 |
| 78 | 滑块螺母 | 个 | 66 |
| 79 | 汇流板 | 个 | 2 |
| 80 | 继电器模块 | 个 | 6 |
| 81 | 间隔垫片 | 个 | 18 |
| 82 | 间隔螺栓 | 个 | 4 |
| 83 | 间隔螺栓 M4x23 | 个 | 2 |
| 84 | 角件 | 个 | 11 |
| 85 | 角件 20x20 NU6 | 个 | 24 |
| 86 | 角件 50x50x5 | 个 | 1 |
| 87 | 角件盖板 20x20 | 个 | 24 |
| 88 | 接线端子排 | 个 | 1 |
| 89 | 节流止回阀 排气 | 个 | 12 |
| 90 | 紧固环 | 个 | 1 |
| 91 | 紧定螺钉 | 个 | 1 |
| 92 | 警告标志“手部受伤” | 张 | 7 |
| 93 | 卡簧 DIN 471 - 12x1 | 个 | 1 |
| 94 | 卡簧 DIN 471 - 6x 0.7 | 个 | 1 |
| 95 | 快速标记条，扁平型，未标记 | 条 | 22 |
| 96 | 连接件 M5 | 个 | 1 |
| 97 | 连接器导线 1m | 个 | 11 |
| 98 | 连接器导线 2m | 个 | 2 |
| 99 | 连接条 | 个 | 14 |
| 100 | 联轴器(再加工 34056409) | 个 | 1 |
| 101 | 六角螺母 ISO 4032 - M4 - 8 | 个 | 2 |
| 102 | 六角螺母 ISO 4032 - M3 - 8 | 个 | 3 |
| 103 | 六角螺母 ISO 4032 - M4 - 8 | 个 | 2 |
| 104 | 六角螺母 ISO 4032 - M4 - 塑料 | 个 | 1 |
| 105 | 六角螺母 ISO 4032 - M5 - 8 | 个 | 1 |
| 106 | 六角螺母 ISO 4035 - M12 - 8 | 个 | 1 |
| 107 | 六角螺栓 | 个 | 4 |
| 108 | 六角螺栓 ISO 4017- M4x12 - 8.8 | 个 | 2 |
| 109 | 螺母 | 个 | 1 |
| 110 | 螺丝 S8x25 SW6 | 个 | 28 |
| 111 | 螺纹销钉 DIN 913 - M4x5 - 45H | 个 | 1 |
| 112 | 螺纹销钉 DIN 913 - M5x5 - 45H | 个 | 2 |
| 113 | 螺纹销钉 ISO 4027 - M4x4 - 45H | 个 | 2 |
| 114 | 螺纹销钉 ISO 7434- M4x20- 45H | 个 | 1 |
| 115 | 螺纹直通接头 1/4 d=4 | 个 | 1 |
| 116 | 螺纹直通接头 1/8 d=4 | 个 | 1 |
| 117 | 螺纹直通接头 1/8 d=6 | 个 | 1 |
| 118 | 螺纹直通接头 d=4 M5 | 个 | 13 |
| 119 | 铝型材 20x20x145 | 条 | 1 |
| 120 | 铝型材 20x20x153 | 条 | 1 |
| 121 | 铝型材 20x20x160 | 条 | 3 |
| 122 | 铝型材 20x20x228 | 条 | 4 |
| 123 | 铝型材 20x20x385 | 条 | 2 |
| 124 | 铝型材 20x20x450 | 条 | 5 |
| 125 | 铝型材 20x20x60 | 条 | 2 |
| 126 | 铝型材 20x20x65 | 条 | 4 |
| 127 | 铝型材 30x30x394 | 条 | 2 |
| 128 | 铝型材 30x30x494 | 条 | 2 |
| 129 | 铝型材 40/20x130(34053304) | 条 | 1 |
| 130 | 铝型材 40/20x315 (34053304) | 条 | 1 |
| 131 | 铝型材 40/20x75 | 条 | 2 |
| 132 | 内角件 | 个 | 10 |
| 133 | 真空发生器 | 个 | 1 |
| 134 | 偏心轮 | 个 | 1 |
| 135 | 气缸 | 个 | 2 |
| 136 | 气缸固定架 | 个 | 1 |
| 137 | 气缸固定角件 | 个 | 1 |
| 138 | 气缸支架 | 个 | 1 |
| 139 | 气缸座 | 个 | 1 |
| 140 | 三位5通阀 | 个 | 1 |
| 141 | 上盖板 | 个 | 1 |
| 142 | 深沟球轴承 | 个 | 2 |
| 143 | 深沟球轴承 | 个 | 1 |
| 144 | 双轨 | 个 | 1 |
| 145 | 双轨套件1,3部分75毫米 | 个 | 1 |
| 146 | 塑料脚 | 个 | 4 |
| 147 | 塑料支架 | 个 | 4 |
| 148 | 调速器模块 | 个 | 1 |
| 149 | 弯通接头 | 个 | 2 |
| 150 | 微动开关 | 个 | 20 |
| 151 | 微型气缸 | 个 | 1 |
| 152 | 吸盘 | 个 | 1 |
| 153 | 吸盘配合件 | 个 | 1 |
| 154 | 吸盘支架 | 个 | 1 |
| 155 | 限位块 | 个 | 1 |
| 156 | 线槽 15x20x400 | 条 | 1 |
| 157 | 线槽 15x20x95 | 条 | 1 |
| 158 | 线槽 20x20x145 | 条 | 1 |
| 159 | 线槽 20x20x150 | 条 | 1 |
| 160 | 消声器 | 个 | 5 |
| 161 | 信号传感器 | 个 | 4 |
| 162 | 型材气缸 | 个 | 1 |
| 163 | 右直插式端子 | 个 | 3 |
| 164 | 圆柱头螺栓 DIN 7984 - M6x16 - 8.8 | 个 | 22 |
| 165 | 圆柱头螺栓 DIN 7984 - M6x8 - 8.8 | 个 | 2 |
| 166 | 圆柱头螺栓 ISO 1207 - M4x6 - 8.8 | 个 | 12 |
| 167 | 圆柱头螺栓 ISO 1207- M2.5x10 - 4.8 | 个 | 4 |
| 168 | 圆柱头螺栓 ISO 1207- M2.5x16- 4.8 | 个 | 2 |
| 169 | 圆柱头螺栓 ISO 1207- M2.5x20- 4.8 | 个 | 2 |
| 170 | 圆柱头螺栓 ISO 1207- M2.5x8 - 4.8 | 个 | 8 |
| 171 | 圆柱头螺栓 ISO 1207- M2x10 - 4.8 | 个 | 32 |
| 172 | 圆柱头螺栓 ISO 4762 - M4x10 - 8.8 | 个 | 2 |
| 173 | 圆柱头螺栓 ISO 4762 - M4x16 - 8.8 | 个 | 12 |
| 174 | 圆柱头螺栓 ISO 4762 - M4x20 - 8.8 | 个 | 6 |
| 175 | 圆柱头螺栓 ISO 4762 - M4x45 - 8.8 | 个 | 4 |
| 176 | 圆柱头螺栓 ISO 4762 - M4x6 - 8.8 | 个 | 8 |
| 177 | 圆柱头螺栓 ISO 4762 - M4x8 - 8.8 | 个 | 56 |
| 178 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M3x10 - 8.8 | 个 | 2 |
| 179 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M3x12 - 8.8 | 个 | 34 |
| 180 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M3x4 - 8.8 | 个 | 3 |
| 181 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M3x5 - 8.8 | 个 | 2 |
| 182 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M3x6 - 8.8 | 个 | 1 |
| 183 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M4x10 - 8.8 | 个 | 24 |
| 184 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M4x12 - 8.8 | 个 | 12 |
| 185 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M4x30 - 8.8 | 个 | 2 |
| 186 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M4x50 - 8.8 | 个 | 2 |
| 187 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M4x6 - 8.8 | 个 | 78 |
| 188 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M5x10 - 8.8 | 个 | 2 |
| 189 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M5x12 - 8.8 | 个 | 3 |
| 190 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M5x20 - 8.8 | 个 | 4 |
| 191 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M5x25 - 8.8 | 个 | 8 |
| 192 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M6x12 - 8.8 | 个 | 2 |
| 193 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M6x16 - 8.8 | 个 | 2 |
| 194 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M6x20 - 8.8 | 个 | 14 |
| 195 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M6x25 - 8.8 | 个 | 4 |
| 196 | 圆柱头螺栓 ISO 4762- M6x8 - 8.8 | 个 | 4 |
| 197 | 圆柱头螺栓 ISO 7984 - M3x10 - 8.8 | 个 | 3 |
| 198 | 圆柱头螺栓 ISO 7984 - M4x8 - 8.8 | 个 | 2 |
| 199 | 圆柱头螺栓 ISO 7984- M5x12 - 8.8 | 个 | 2 |
| 200 | 圆柱头螺栓 ISO 7984- M5x8 - 8.8 | 个 | 6 |
| 201 | 支架 | 个 | 1 |
| 202 | 支柱 | 个 | 4 |
| 203 | 支座 | 个 | 1 |
| 204 | 直通式接线端子 | 个 | 122 |
| 205 | 直线球轴承 | 个 | 1 |
| 206 | 直线轴承 | 个 | 1 |
| 207 | 中央直插式端子 | 个 | 51 |
| 208 | 终端固定件 | 个 | 17 |
| 209 | 轴 | 个 | 4 |
| 210 | 轴承 | 个 | 2 |
| 211 | 轴承支架 | 个 | 1 |
| 212 | 轴法兰 | 个 | 1 |
| 213 | 轴支架 12 | 个 | 1 |
| 214 | 柱塞 | 个 | 1 |
| 215 | 转换开关 | 个 | 1 |
| 216 | 转接头 | 个 | 1 |
| 217 | 锥齿轮 | 个 | 2 |
| 218 | 锥齿轮适配器 | 个 | 1 |
| 219 | 左直插式端子 | 个 | 3 |
| 220 | 控制面板 | 个 | 9 |
| 221 | 急停开关 | 个 | 1 |
| 222 | 铝型材30x30x520 NU8 | 个 | 2 |
| 223 | TM Count 2x24V计数器模块 | 个 | 1 |
| 224 | 终端固定件 | 个 | 1 |
| 225 | DIN导轨TS35 L = 195 | 条 | 1 |

## 四、项目管理及进度安排

1、为了使项目按质、按量、按时及有序实施。

2、投标人可提供详细项目管理组织架构、职员姓名、职务、职称，主要资历、经验及承担过的项目。

3、投标人应详细列出项目的实施方案。

## 五、包装、装卸、运输、保管及保险

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4、每一包装箱两个侧面用明显易见的中文字样做出标记。

5、标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

6、中标人必须将货物运至采购人指定的位置。

7、货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

8、包装费、运费、保管费已包含在投标总价内。

9、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

## 六、安装、调试

1、中标人负责到用户指定的地点进行安装、调试。由中标人派工程师进行现场安装、调试和以后的培训工作。

2、中标人应提交详细安装进度表。

3、中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

4、按国家相关验收规范进行，分阶段进行调试。

5、货物的安装、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

## 七、验收

1、货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交投标人立即更换或者提出索赔要求。

2、货物由成交投标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3、投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证，强制认证产品必须有3C认证。

4、国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明及原产地证明。

5、设备交货及安装完工后由投标人和采购人共同验收，并出具验收报告, 投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；

6、验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

## 八、质量保证及售后服务

1、投标人必须提供目前市场上技术较先进、较成熟的原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

2、投标人必须保证所有设备和配件均为正货；质量保证期：自验收合格之日  1  年，（若所提供产品的原厂免费保修期限超过本项目的免费保修期要求的则按其原厂保修期限提供免费保修服务。）国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

3、质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

4、质保期内，同一设备一个月内连续2次出现同一非人为故障，中标人须无偿更换同一档次设备。质保期内，用户所购设备及软件发生任何故障，中标人都应免费上门检修。

5、设备故障报修响应时间为：提供7×24全天候服务，在2小时内到达现场，并于8小时内排除故障。能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

6、中标人应提供及时周到的售后服务，所有货物质保服务方式均为上门服务。在质保期内，须对所提供的设备做定期检查和保养。

7、所有设备保修服务方式均为投标人或设备生产厂家上门保修，即由投标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由投标人或原厂家承担。

8、应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。中标人应提供培训服务，对操作和管理人员进行培训。

## 九、技术资料

1、中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。

2、技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

## 十、付款方式

1、项目通过验收后，乙方开具正式发票，并给甲方转款5%的质保金，学校收到质保金后15天内支付合同款的100%。

2、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）中标通知书；

（2）合同；

（3）中标人开具的正式发票；

（4）验收报告（加盖采购人公章，申请预付款时无需提供）。

4、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

## 十一、采购人配合条件

如有需要，投标人请在投标文件中列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

# 第三章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 一、 说明 |
| 1 | 项目综合说明：中山职业技术学院2019年一体化实训设备采购项目 |
| 2 | 采购人名称：中山职业技术学院 |
| 3 | 资格审查方式：资格后审 |
| 4 | 本项目的采购代理服务费由中标人一次性向中达安股份有限公司交付。 采购代理服务费按货物采购费率收取。 采购代理服务费递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号）： 开户银行：兴业银行股份有限公司广州东风支行 账号：3911 2010 0100 090 668 收款人：中达安股份有限公司 |
|  | 二、 采购文件 |
| 5 | 采购代理机构地址：详见《投标邀请函》 |
| 6 | 投标答疑会时间：本项目不作要求。 投标答疑会地点：本项目不作要求。 |
|  | 三、 投标文件的编制 |
| 7 | 本次采购不允许投标人提交备选方案。 |
| 8 | 本次采购是否允许联合体参加投标：否。 |
| 9 | （1）根据本采购项目的特殊要求，合格投标人还须提供：详见商务评审表 |
| 10 | （2）本次采购是否允许投标人将项目分包：否。 |
| 11 | 投标人应提供近三年（2016年1月至2018年12月31日）无违法违规活动的申明； |
| 12 | 投标保证金金额：人民币5000元整 |
| 13 | 保证金账户信息： 开户银行：平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行 收款人：中达安股份有限公司 开户账号：2000 0068 16654 ①投标人汇缴保证金时按采购文件规定的保证金金额汇缴。 ②汇缴时务必在汇款单备注上标注项目名称或项目编号。 |
| 14 | 投标文件应在投标截止日后 120 天内有效。 |
| 15 | 投标文件正本一份，副本三份，及一份电子文件（以电子光盘或U盘形式递交） |
|  | 四、 投标文件的递交 |
| 16 | 投标文件递交时间、投标截止时间和投标文件送达地点详见第一部分投标邀请函相关内容 |
|  | 五、开标、评标和定标 |
| 17 | 开标时间、开标地点详见第一部分投标邀请函相关内容 |
| 18 | 采用综合评分法，详见第四部分《评标方法》 |
| 19 | 采购人依法确定 1 个中标人 |
| 20 | 采购结果公示及公告媒体：中达安股份有限公司 http://www.gddaan.com 公示期为 1 天。 |
|  | 六、合同的订立和履行 |
| 21 | 本次采购项目不需要提交履约保证金。 |

## 一、说  明

1．适用范围及项目综合说明

1.1本采购文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。项目综合说明见《投标人须知前附表》。

2. 定义

2.1“采购人”是指：请见《投标人须知前附表》。

2.2“采购代理机构”是指：中达安股份有限公司 。

2.3合格的投标人

1) 参见第一部分投标邀请函。

2) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目采购中同时投标。

3) 除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的投标人。

4）资格审查方式请见《投标人须知前附表》

2.4“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物

3.1“货物”是指是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向中标人收取的采购代理服务费和账号信息请见《投标人须知前附表》。

(1)采购代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。

(2)采购代理服务费不列在投标报价中。

(3)中标人在收到中标通知书当天向采购代理机构交纳采购代理服务费。

(4)采购代理服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行账号以采购代理机构发出的交纳采购代理服务费的指定的银行账号为准。

(5)参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文的规定交纳采购代理服务费，具体如下：

采购代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。本项目为货物类，中标金额的各部分费率如下表：

注：采购代理服务费不足5000元，按5000元计算。

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 货物招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5% |
| 100-500部分 | 1.1% |
| 500-1000部分 | 0.8% |
| 1000-5000部分 | 0.5% |
| 5000-10000部分 | 0.25% |
| 10000-100000部分 | 0.05% |

如某货物采购项目，中标金额为400万元，总共交纳的采购代理服务费为：

总共交纳的采购代理服务费＝（100万以下部分的采购代理服务费）+（100万～400万部分的采购代理服务费）

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

合计收费＝1.5＋3.3＝4.8万元。

## 二、磋商文件

5. 磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 磋商邀请函

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4) 评标办法

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7) 在采购过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 磋商文件的澄清

6.1任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。但投标人应按《投标人须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买采购文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对采购文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 磋商文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改并取得采购人的同意。

7.2修改后的内容是采购文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买采购文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买采购文件的潜在投标人。

## 三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成

9.1投标文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

9.2投标人应按本采购文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照采购文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

（1）按本须知的规定填写的投标函；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合采购文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对采购文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于实施方案、服务保障、服务承诺，服务响应，以及应急方案等。

10. 投标文件编制

10.1投标人对采购文件中多个包（组）【如有】进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 备选方案（无备选方案）

11.1备选方案应符合《投标人须知前附表》要求。如只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

12. 联合体投标（本项目不接受联合体）

12.1组成联合体投标的按采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

13. 投标人资格证明文件

13.1投标人应按采购文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 投标函；

2) 法定代表人证明书及授权委托书；

3) 投标保证金交纳凭证；

4) 法人营业执照副本复印件；

5）其它见《投标人须知前附表》。

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

14. 证明投标标的的合格性和符合采购文件规定的文件：

14.1 在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明；

15. 投标保证金

15.1投标人应按采购文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

15.2投标保证金交纳形式：现金、转账、银行保函等形式。交纳时间：投标截止时间前到达代理机构账户。

15.3投标人应向采购代理机构提交投标保证金，金额见《投标人须知前附表》。

15.4投标保证金应为人民币，从投标人账户将投标保证金转入或汇入以下账户：

开户名称：见《投标人须知前附表》；

开户银行及账号：见《投标人须知前附表》；

15.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.6中标人和未中标的投标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5日内原额退还。

15.7有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反采购文件规定，将中标项目分包给他人的。

3) 中标人未按本须知规定交纳采购代理服务费。

16. 投标的截止期、投标有效期

16.1 投标的截止时间为《投标人须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒收。

16.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标人须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标人须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

17.4 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

## 四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1投标文件应进行包装封装。外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（《投标须知前附表》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.2如果未按要求密封和标记的投标文件将被拒绝。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标定标

20. 开标

20.1 采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由采购工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标文件的其他主要内容和采购文件允许提供的备选投标方案。

20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21. 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由采购人依照采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按采购规定确定。评标委员会成员依法从采购专家库中随机抽取。

21.2 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为初步审查、二次报价和技术商务评审。

21.3 本次评标采用《投标人须知前附表》中选定的方法，具体见采购文件第四部分“评标办法”。

22. 投标文件的初审

22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按采购文件的规定密封和标记等。

22.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.3 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）应交未交投标保证金的；

2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备采购文件中规定资格要求；

4）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

25. 授标

25.1 评标委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

25.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。除《投标人须知前附表》另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

25.3采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。（本项目不采用低价法）

25.4 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定《投标须知前附表》规定数量的中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

25.5 中标人确定后，采购代理机构将按《投标人须知前附表》指定的媒体上公示采购结果，并在公示期结束后公告中标结果。向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

26. 替补候选人的设定与使用

26.1 评标委员会按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。排名第一的推荐为中标候选人，其余按总得分由高到低依次为中标备选人，由采购人依法选定中标人。若中标候选人不能履行合同，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织采购。

## 六、异议和投诉

27.1 如果投标人对此次采购活动有疑问异议，可依法向采购人或采购代理机构提出。采购人或采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。投标人认为采购文件的内容有异议的，可以在投标截止时间10日前以书面形式（加盖单位公章的原件）向采购人或者采购代理机构提出；采购人或者采购代理机构在收到异议之日起3日内作出答复。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

27.2 投标人对评标结果有异议的，可根据《中华人民共和国采购投标法》、《中华人民共和国采购投标法实施条例》及有关法规的规定，在公示期内向采购代理机构书面提出，但需对异议内容的真实性承担责任。采购代理机构应在自收到书面异议原件之日起3日内作出答复。作出答复前，应当暂停招投标活动。

采购代理机构：中达安股份有限公司

联 系 人：邓工

联系电话：0760-88929801

传真号码：0760-88929802

地    址：中山市中山二路52号1梯201

邮    编：528400

27.3 投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出异议的投标人可以在答复期满后10日内，可向有关采购监督管理机构投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

## 七、合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1  采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出采购文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 采购人自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交采购投标情况的书面报告。

29. 合同的履行

29.1 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理机关备案。

29.2 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照规定备案。

29.3 如果《投标人须知前附表》有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后30天内，应按照合同条款的规定，采用采购文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

## 八、适用法律

30. 中山职业技术学院、中达安股份有限公司及投标人的一切采购投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

## 一、总则

1.磋商小组

1.1 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由3人组成，包括采购人代表1人和专家2人。磋商小组负责全部的评审工作，任何人不得干预磋商小组的工作。采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5) 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

1.2 本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由磋商小组负责完成。磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件、澄清和最终报价等内容进行评审；实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应文件。

1.3 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

1.4 磋商小组依法根据磋商文件的规定与供应商进行磋商及对响应文件和最终磋商结果进行评审,并据此推荐成交候选人和成交备选人。

1.5 参加磋商工作的所有人员应遵守相关法律、法规的规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

## 二、评审方法

2.1 本次磋商项目的评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的供应商为成交人的评审方法。

2.2 磋商评审分四阶段进行：

第一阶段：磋商小组对所有响应文件进行初审工作，按照《初步评审表》（见附表1）内容对供应商进行审查。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。对没有通过初步评审的供应商实行现场告知，并让其确认。递交磋商响应文件或通过初步评审的供应商数量不足三家时，该项目采购失败。

第二阶段：磋商小组与符合供应商资格条件的供应商围绕技术、商务、报价等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露其技术、价格和其他重要信息；磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致意见，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。磋商小组要求所有磋商供应商在规定的时间内集中进行最后磋商报价，除非在磋商时磋商小组根据用户需求书内容作了调整增加，否则采购人不接受高于前面轮次响应报价的最后磋商报价，最后磋商报价内容现场公布。供应商最后磋商报价应为唯一固定价且不高于前面轮次响应报价和本项目最高限价，否将视为无效报价。

第三阶段：进行技术、商务及价格的详细评审。磋商小组各成员按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分（评审内容见附表2《技术商务评分表》），所有评委的技术商务评分的算术平均值即为该供应商的技术商务得分（得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。然后，算出各供应商的价格得分。将各供应商的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分（得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。磋商小组出具评审报告，并推荐成交候选人和成交备选人。本项目推荐1名成交候选人和2名成交备选人。将综合得分由高到低顺序排名。综合得分相同的，价格得分最高的优先，当价格得分相同的技术得分高的优先。如以上都相同的，名次由磋商小组投票确定。排名第一的供应商为成交候选人，排名第二的供应商为第一成交备选人，排名第三的供应商为第二成交备选人。采购人依法确定1名成交人。成交人放弃成交或成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他成交备选人中确定成交人，没有其他成交备选人的，重新组织采购活动。

2.3价格评分：对通过初步评审的各供应商的最后磋商报价按文件要求进行核实，将核实后的价格定义为评标价格，取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各供应商的价格得分按以下公式计算：

价格得分=（评标基准价格/评标价格）×30。

（备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数）

2.4 分值分配：

| 综合得分=技术商务得分+价格得分。 评分项目 | 技术商务评分（A1） | 价格评分（A2） |
| --- | --- | --- |
| 权重（A1+ A2）=100% | 70％ | 30％ |

2.5 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法人代表或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终响应文件无效。

2.6 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的磋商采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.7 最后磋商报价的核实：磋商小组对各供应商的最后磋商报价进行核实，如存在报价的算术错误、漏项、缺项等，磋商小组按下述原则对供应商的最终报价进行修正，并以此作为评审价格。如果供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

## 三、法律责任

3. 磋商、评审过程的保密

3.1 接受报价后，直至成交人与采购人签订合同止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向磋商双方之外的第三方及与评审无关的其他人透露。

3.2 从报价递交截止时间起到确定成交人日止，供应商不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐成交人方面向参与评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

## 四、权利

4. 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

4.1采购代理机构和采购人通过法定或规定的程序，保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

4.2磋商小组经评审，认为所有报价都不符合磋商文件要求的，可以否决所有报价。

附表1：初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

## 初步审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 |  | 投标人（一） | 投标人（二） | 投标人（三） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |
|  | 投标文件具有单位盖章及法定代表人或授权委托人签字或盖章 |  |  |  |  |
|  | 投标文件有法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |
|  | 投标人符合合格投标人的基本条件 |  |  |  |  |
|  | 投标人名称与资格预审时一致，不一致时有提供有效证明的 |  |  |  |  |
|  | 投标文件主要资料齐全，满足★号条款 |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |
|  | 满足采购文件的交货期要求 |  |  |  |  |
|  | 满足采购文件和法规的相关规定，无废标的其他情形 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表2：二次（最终）报价表及承诺书（注：本表在开标当天由代理机构交给投标人填写）

## 二次（最终）报价表及承诺书

| 项目名称 | 最终报价（人民币/元） |
| --- | --- |
| 中山职业技术学院2019年一体化实训设备采购项目 | 大写： 小写： |
| 备注：1、投标人必须在经过磋商后才能填上述表格进行二次报价。投标文件的首轮报价不作为合同价，合同价以最后的磋商报价为准。 2、报价保留小数点后2位，四舍五入。 3、首次响应报价仅为参考报价，评标价格以最终响应报价为准。 |  |

磋商回答及承诺：

投标单位名称：

授权代表（签字）：

日期：

附表3：技术商务评审表（注：本表不需要投标人填写）

## 技术商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 投标人（一） | 投标人（二） | 投标人（三） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响 应程度 | 5 | 评委对各投标人的投标文件制作情况进行评审。 优秀 5 分：投标文件目录填写清晰规范，目录页码指引准确； 一般 3 分：投标文件目录填写清晰规范度一般，目录页码指引准确度一般； 缺失 0 分：投标文件目录填写不规范，没有目录页码。 |  |  |  |
| 2 | 用户需求参数响应情况 | 20 | 评委对各投标人的用户需求参数进行评审。 对比投标人投标产品的技术参数是否满足招标要求，满分为 20 分。 优秀20分：满足或响应17个带▲符号的技术参数； 良好10分：满足或响应8-16个带▲符号的技术参数； 一般 5 分：满足或响应1-7个带▲符号的技术参数； 缺失 0 分：未满足或响应带▲符号的技术参数。 |  |  |  |
| 3 | 项目现场演示 | 25 | 评委对各投标人的现场演示情况进行评审。请各投标人自备手提电脑进行现场演示。 1、机械加工基础互动式课程系统： （1）可以利用文字、图片、动态图、普通话同步语音解说等多媒体技术以互动教学模式进行知识讲解； （2）“2.14测试模块”中可以展示考题总数不少于469题，考题知识点涵盖：测量、检具、表面测试、尺寸公差、配合、形状&位置公差、划线&冲眼、锯削、锉削、钻削、锪孔、铰孔、车削、铣削、磨削、螺纹、工艺、切割、变形、图纸阅读、技术交流&创建生产计划、连接方式&螺纹连接、销连接、铆接&轴毂连接、粘接&钎焊、熔焊&气焊、手工电弧焊、气体保护焊。 （3）“2.14测试模块”中选择任意知识点进行练习测试。 以上现场演示项目每满足1条得5分，全部满足得15分。 2、IHK机电一体化考试模拟训练软件 （1）IHK2016年、2017年、2018年考试项目演示 以上现场演示项目每满足1条得5分，全部满足得5分。 3、气动实训软件 （1）设计GRAFCET流程图进行仿真控制 以上现场演示项目每满足1条得5分，全部满足得5分。 |  |  |  |
| 3 | 实施 方案 | 5 | 评委对各投标人对本项目的熟悉程度及技术支持水平；实施流程是否科学、可行、能否满足用户需求进行评审。 优秀 5 分：对项目理解深刻、定位准确、管理理念先进、人员安排合理、实施方案详细； 良好 3 分：对项目理解较深刻、定位较准确、管理理念较先进、人员安排较合理、实施方案较详细； 一般 1 分：对项目理解一般、定位一般、管理理念一般、人员安排基本合理、实施方案基本满足要求； 缺失 0 分：未提供实施方案的。 |  |  |  |
| 4 | 售后服务方案 | 5 | 评委对各投标人提供的售后服务方案进行评审。 优秀 5 分：售后服务响应时间及时、专业、解决问题效率高，不影响正常工作； 良好 3 分：售后服务响应较及时、专业、解决问题效率较高，不影响正常工作； 一般 1 分：售后服务基本满足，响应时间不及时、解决问题效率一般，影响正常工作； 缺失 0 分：售后服务缺位，响应时间不及时、解决问题进度慢，严重影响正常工作。 |  |  |  |
| 5 | 企业信用 | 5 | 2016 年以来获得由政府部门颁发的“守合同重信用”证书，得2分，没有不得分；（须提供证书复印件并加盖公司公章） 2017年以来连续两年获得“广东省诚信示范企业”证书，得3分，没有不得分；（须提供证书复印件并加盖公司公章） |  |  |  |
| 6 | 业绩 | 5 | 投标人提供2016年以来承接的相关业绩。提供一个合同得5分。最高分得5分，没有不得分。 (以合同签订时间为准，投标文件内需提供合同复印件或协议书复印件，并加盖投标人单位公章。) |  |  |  |
| 合计 |  | 70 | 得分总计 |  |  |  |

注：评委对各投标文件进行比较后，在规定的范围内进行量化打分。评分分数低于总分的 60%的需文字说明。

评委签名：                                                                            日期：

# 第五章 合同格式

合同书

合同签约方根据实际情况自行拟定，以下为参考格式。

合同一式   份，甲乙双方各执   份，采购代理执壹份。

合同附件（合同编号      ）

1．中标通知书…………………………………………………………………

2．采购文件及其澄清、修改及补充文件……………………………………

3．成交供应商的响应文件及其澄清、修改及补充文件……………………………

甲    方（采购人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（成交供应商）：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   项目编号：

根据项目的采购结果，按照《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥小写： 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

- 二、合同金额（磋商后最终报价）

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

- 三、设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合磋商文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 四、交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：

- 交货方式：

- 交货地点：

- 五、付款方式（磋商文件用户需求书从其规定）

- 六、质保期及售后服务要求（磋商文件用户需求书从其规定）

- 七、安装与调试

乙方必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 八、验收

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 九、违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合磋商文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 十三、其它

- 本合同所有附件、磋商文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 十四、合同生效

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式  份，其中甲乙双方各执  份，采购代理机构执 壹 份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

- 第六章 投标文件格式

项目

投标文件

（正本/副本）

项  目  编  号：

项  目  名  称：

投 标 人 名 称：

日        期：          年     月     日

货物类项目投标文件

目录

- 自查表；

2. 价格部分；

3. 资格性文件部分；

4. 技术商务部分；

5. 其他部分

## 自查表

### 1.1资格性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《初步审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 符合性 检查 | 投标函及投标有效期符合要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件具有单位盖章及法定代表人或授权委托人签字或盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件有法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金符合要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人符合合格投标人的基本条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人名称与资格预审时一致，不一致时有提供有效证明的 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件主要资料齐全，满足★号条款 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 满足采购文件的交货期要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 满足采购文件和法规的相关规定，无废标的其他情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 1.2技术商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术商务评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、首次响应报价表

### 2.1报价表

| 项目名称 | 首次报价（元） |
| --- | --- |
| 中山职业技术学院2019年一体化实训设备采购项目 | 大写： 小写： |

1、报价保留小数点后2位，四舍五入。

2、首次响应报价仅为参考报价，评标价格以最终响应报价为准。

投标人代表签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月  日

### 2.2报价明细表

格式自拟，包括但不限于序号、名称、参数内容、单位、数量、单价及合价等。

投标人代表签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月  日

## 三、资格性文件

### 3.1 投标函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目名称、编号) 项目采购采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本1份，副本3份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘或U盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

- 自查表；

2. 价格部分；

3. 资格性文件部分；

4. 技术商务部分；

5. 其他部分

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定。

2.我们同意本投标自投标截止之日起120天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已提交的投标文件。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权力。

4.      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

5.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

7.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

8.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

9.我方如果中标，将按照采购文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

10.我方同意按采购文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费, 就本次采购应由我方交纳的采购代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称（公章）：

开户银行：

账号：

日期：

### 3.2 法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：采购人/采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正反面）

（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

被授权代表身份证复印件（正反面）

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

报名凭证及投标保证金交纳凭证

（采购人/采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按采购文件的规定，已通过（现金、转账等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴报名凭证复印件

粘贴转账的银行凭证复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按采购文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转账、银行保函等形式交纳。

### 3.4 关于资格的声明函

资格声明函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及中达安股份有限公司（采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.                                                    ；

5.                                                    。

附资格文件如下：

  - 《企业法人营业执照》（或注册登记证书）复印件；

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 3.5 投标承诺书

投 标 承 诺 书

（采购人名称）：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照采购文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照投标文件的承诺并满足采购文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、 中山 市有关政府采购、采购投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照采购文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对采购文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按采购文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按采购文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受采购文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（签字或签名章）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 3.6 实质性条款响应表（“★”项）

实质性条款响应表（“★”项）

投标人名称：             项目编号：

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  |  |  | 见投标文件（）页 |

说明：投标人必须对应磋商文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。如磋商文件中无“★”项，请保留此表格式，无需填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

## 四、技术商务部分

### 4.1 投标人概况

1、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营服务、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键服务介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、合作机构与保修服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 合作机构 | 单位名称： 地址： 负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的保修服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

3、投标人同类项目的业绩介绍（20 16 年至今）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人必须提供合同复印件。

4、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

5、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 3 | 年 月 日- 年 月 日 |  |  |
| 4 | 年 月 日- 年 月 日 | 质保期 |  |

6、投标人信誉情况(银行信用、合同信用)

7、投标人认为有必要提供的其它资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 4.2 商务条款响应表

商务条款响应表（条款内容可选）

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 120天。 |  |  |
| 5 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 6 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 7 | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 8 | 交货期限：满足招标文件要求 |  |  |
| ... | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 4.3 技术条款响应表

（1）技术条款响应表（用户需求书响应条款）

| 序号 | 用户需求书条款 | 投标人响应及承诺 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、 投标人应对应磋商文件“用户需求书”的内容逐条列出并作响应。尤其是标注有“★”号的条款投标人必须全部满足或响应，否则不能通过初审；标注“▲”的关键技术指标，是重要评分依据。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、若投标人完全响应磋商文件的需求，则不需用表格每条逐一列出，可以用文字表述其响应情况。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 4.4 实施方案

投标人应按照磋商文件的要求，根据《用户需求书》要求内容做出全面响应并编制实施方案。其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入，包括实施方案、售后服务方案等。实施方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标人履约能力不足或响应不全。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 4.5 其它

投标人可以根据《技术商务评审表》中的内容和要求，在投标文件中提供相应的证明材料。

## 五、其它部分

### 5.1 代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：中达安股份有限公司

如果我方在贵司组织的（项目名称）（采购编号：     ）的服务采购中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起七天内，依据采购文件的规定向贵司（开户银行及账号见《投标人须知前附表》）交纳采购代理服务费。

我方如违反上款承诺，愿凭贵司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应中达安股份有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 5.2 退保证金说明格式

退保证金说明

致：中达安股份有限公司

我方为                         项目的投标，采购编号为：                      所提交的保证金                 元，请贵司退还时划到以下账户：

| 收 款 单 位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） | 省 市（县） 银行 |  |  |
|  | 账 号 |  | 联 系 人 |  |
|  | 银行联行号 |  | 联系电话 |  |
| 投标人(公章)： 日 期： 备注：如果投标保证金由非投标人垫付，缴付时应随附盖有投标人及垫付人公章的证明原件，并明示退保证金时的收款人（填入上表，并盖垫付人和收款人公章）。 （以上内容由投标人/供应商填写，以下内容由采购/采购代理机构填写，切勿变更和删除格式） 申请部门： 付款申请表 日期： 付 款 内 容; 付款金额; （大写） （￥ 元 ）. 已付金额; （大写） （￥ ）. 付款方式; - 现金 □; - 支票 □; - 转账 □. - 保函 □; - 电汇 □; - 其它 □. 中标人 □; 非中标人□. 发中标通知书时间（支付非中标人填）. 送达合同副本时间（支付中标人填）. 备 注. 签 批; 项目经办人; 请款部门负责人. 财务负责人; 主办会计. 公司领导; 送达财务部门日期; 年 月 日. 注： 以上 □ 用“√”选择 |

### 5.3 其他格式

如果项目评审时要求投标人提供相关评审资料原件核查，请各投标人按以下表格填写并提供相关原件以方便评审，此表不用装订在投标文件中，随原件在投标截止时间前递交。采购代理机构对原件的真实性不负责任。评审资料原件不是投标文件的组成部分，投标人须将评审资料原件的复印件附在投标文件中，否则视同没有提供相关评审资料。

| 评审资料原件目录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 件数 | 备注 | 采购代理确认件数 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 投标人名称： 投标代表签字: 领回原件的投标代表签名： 日期： |  |  |  |  |

### 5.4 增值税专用发票开票资料表（仅一般纳税人适用）

开具增值税发票（中标服务费发票）注意事项：请投标人按其公司实际情况填写《增值税专用发票开票资料表》或《增值税普通发票开票资料表》，并在投标文件中提供原件（加盖公章，不提供的不作为废标条款）。

| 增值税专用发票开票资料表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （必须为一般纳税人） |  |  |  |
| 单位地址 |  | 电话号码 |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 开户银行名称 |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |
| 一般纳税人证明复印件加盖公章 | 必须提供(网上截图或税局证明亦可） 查询一般纳税人网址可登录：http://www.yibannashuiren.com/ 或百度输入：一般纳税人查询（输入后按搜索） |  |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 单位公章： |  |  |  |
| 备注： 1、本表仅为一般纳税人适用，如投标人为小规模纳税人则不适用。 2、投标人若成为中标人且按要求交纳代理服务费后，如需要代理机构开具增值税专用发票的，则投标人需要提供本表及一般纳税人证明资料并加盖单位公章。（本表非评标资料，投标人可视实际需求情况自行确定是否提供） |  |  |  |

### 5.5 增值税普通发票开票资料表

| 增值税普通发票开票资料表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 电话号码 |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 开户银行名称 |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 单位公章： |  |  |  |